附件1

春节前后房建市政工程安全生产工作指引

节前安全检查与隐患整改

岁末年初是施工黄金期，也是安全事故的高发期、易发期。针对我区往年安全工作特点和规律，聚焦重点领域、重点环节的安全生产工作。
(一)聚焦隐患排查整治。全面排查安全生产隐患，落实《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》，严控各个关键环节和重要节点，开展危大工程、有限空间、起重机械、高处坠落、设备安装、临时用电、消防安全等方面的隐患排查。对排查出的风险隐患，逐一建清单、建台账，列措施，明确整改责任人和整改时间，实现闭环管理。

(二)聚焦近期事故特点。吸取2025年4月29日辽宁辽阳市白塔区火灾、11月26日香港新界大埔区住宅楼火灾等事故教训，持续开展消防安全专项检查。紧盯涉及“带户作业”“带户改造”的工程。重点整治正在进行外墙改造、内部装修改造的既有高层建筑和正在进行装修改造的人员密集场所。重点检查现场布置、动火作业、材料使用、临时用电、临建设施等五个方面，确保消防安全。
(三)聚焦节日现场安排。各参建单位项目负责人要切实掌握项目安全生产状况，提前布置节日现场安排，制定假期安全管理方案，落实施工人员和值班值守人员，做好安全交底。各在建项目要及时将停（复）工情况上报项目监督机构。

(四）聚焦人员安全培训。根据项目特点，合理安排休假时间和留守人员，加强留守人员生产安全、火灾预防、逃生技能、隐患自查等方面的教育培训。视情组织开展施工现场防火应急疏散和演练，熟悉应急预案和安全操作规程，切实提高从业人员消防安全意识以及及时报警、扑灭初起火灾和逃生自救能力。
（五）聚焦应急处突能力。项目关键岗位人员要在岗履职，做好替岗工作，值班名单上墙公示。制定和完善突发事件应急预案，进一步规范应急响应及指挥调度流程，落实抢险人员、装备、物资。确保发生各类突发事件，能够迅速启动应急响应机制，有效控制事态发展，保障人员安全，减少损失。
二、节中安全管理与应急处突

春节期间，要安排人员值班值守，强化施工现场封闭管理，不停工项目要严格落实落细各项安全生产措施。

（一）落实现场封闭管理。加强施工区域封闭管控，设置连续、稳固、安全的围挡和专门的出入口，安排专人负责安保。在围挡和工地入口设置明显的警示和告示，严格落实人员进出登记制度，严禁外来人员随意进入现场。

（二）落实现场施工安全。春节期间不停工项目，确保有足够的安全管理人员维持施工安全，严格落实各项安全管理措施，方可施工。紧盯建筑起重机械、深基坑、高边坡、模板工程及支撑体系、脚手架工程、拆除工程、暗挖工程、钢结构等危大工程的安全生产，禁止出现人员酒后作业、未系安全带、未戴安全帽、未遵守高空作业规定等违法违规行为，确保安全风险受控。
（三）落实现场消防管理。施工现场作业区、办公区、生活区等区域消防器材配备齐全、落实各项消防安全措施，禁止出现占堵疏散通道、损坏消防设施、消防器材等情况。节日期间工地食堂正常使用的项目，燃气要选用合法合规的厂家配送，安装燃气泄漏报警装置。加强工地电动车管理，合理规划电动车充电和锂电池充电场所，严禁私自在建工程内进行大容量锂电池充电。

（四）落实信息报告制度。严格执行领导在岗带班、关键岗位24小时值班制度，科学安排值班值守和应急处置力量，畅通信息通联渠道，落实应急协调响应机制，加强与外部门对接联系。值班值守人员，保持通讯联络畅通，确保发生突发事件能快速响应，第一时间处置并按规定及时报告。

三、节后安全培训与复工核查

项目复工前，建设（代建）单位牵头组织复工安全条件核查，不具备条件的一律不得复工。

（一）现场节后复工准备到位。建设（代建）单位牵头组织对施工现场各个部位、各个环节进行全面自查自纠，针对可能诱发的高处坠落、物体打击、机械伤害、触电、中毒、火灾等施工内容，隐患要排查到位、对账销号，确保现场无安全隐患，为复工提供良好的作业环境。现场符合开工条件并经总监理工程师签发复工令后，方可进行重新施工。
（二）机械设备安全检查到位。对所有机械设备进行全面检查和维护，确保其处于良好的工作状态。安全保护装置、吊具、索具等安全可靠性，安装、拆卸及使用等活动范围内设置明显的警示标志，起重机械操作司机、信号工等特种作业人员应配备齐全，严禁无证人员操作。
（三）关键岗位人员履职到位。各项目的关键岗位、关键人员应全数到位履职，做好关键工序和重要环节的旁站与验收工作，认真履行安全生产管理职责。要求特种作业人员持证上岗，项目经理、总监和安全员统一标识，名单上墙公示。
（四）一线工人安全教育到位。项目施工单位对复工进场工人做好岗前安全教育与安全技术交底，强化安全生产宣传教育。通过班前喊话、观看警示教育片等方式，强化安全生产知识，树牢安全意识，杜绝因麻痹大意、盲目蛮干等问题造成事故发生。
- 2 -


